ГОСТ Р 8.563 - 2009

Государственная система обеспечения

единства измерений

МЕТОДИКИ (МЕТОДЫ ) ИЗМЕРЕНИЙ

Издание официальное

Москва

Стандарти нформ

2011

болеро фото

ГОСТ Р 8.563—2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных

стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации.

Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский на­

учно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 1253-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 8.563—96

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2011 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ин­

формационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — е ежеме­

сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра

(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано

в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству­

ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего

пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2010

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас­

пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо­

му регулированию и метрологии

II

ГОСТ Р 8.563—2009

Содержание

1 Область применения............................................................................................................................................ 1

2 Нормативные ссылки............................................................................................................................................ 1

3 Термины и определения . . . .

4 Общие полож ения...................

5 Разработка методик измерений.........................................................................................................................3

6 Аттестация методик измерений.........................................................................................................................5

7 Стандартизация методик измерений............................................................................................................... 6

8 Порядок применение методик изм ерений......................................................................................................7

9 Метрологический надзор за аттестованными методиками измерений......................................................7

Приложение А (справочное) Типичные составляющие погрешности измерений................................... 9

Приложение Б (рекомендуемое) Построение и изложение документов на методики измерений. . . 10

Библиография....................................................................................................................................................... 13

ГОСТ Р 8.563—2009

Введение

Требования к методикам (методам) измерений в Российской Федерации установлены статьей 5

Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (да­

лее — Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»), в соответствии с которой аттеста­

ции подлежат методики (методы) измерений, используемые в сфере государственного регулирования

обеспечения единства измерений.

Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с поло­

жениями частей 3 и 4 статьи 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» распро­

страняется на измерения, к которым установлены обязательные требования, и измерения, предусмот­

ренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Перечни измерений с установленными к ним обязательными требованиями формируются в соот­

ветствии с частью 2 статьи 27 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений».

Настоящий стандарт разработан в целях изложения рекомендаций по реализации установленных

статьей 5 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» требований к методикам (мето­

дам) измерений.

IV

ГОСТ Р 8.563—2009

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

МЕТОДИКИ (МЕТОДЫ) ИЗМЕРЕНИЙ

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Procedures of measurements

Дата введения — 2010—04—15

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на методики и методы измерений (далее — методики из­

мерений), включая методики количественного химического анализа (далее — МКХА), и устанавливает

общие положения и требования, относящиеся к разработке, аттестации, стандартизации, применению

методик измерений и метрологическому надзору за ними.

Стандарт не распространяется на методики измерений, предназначенные для выполнения пря­

мых измерений, т.е. методики, в соответствии с которыми искомое значение величины получают непо­

средственно от средства измерений. Такие методики измерений вносят в эксплуатационную документа­

цию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик обязательным метрологичес­

ким требованиям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из­

мерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р ИСО 5725-2—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из­

мерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного

метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-3—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из­

мерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-4—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из­

мерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-5—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из­

мерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода изме­

рений

ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из­

мерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ Р ИСО 9000—2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибро­

вочных лабораторий

ГОСТ 1.5—2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударствен­

ные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построе­

нию, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

ГОСТ 10160—75 Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия

Издание официальное

1

ГОСТ Р 8.563—2009

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­

ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа­

ционному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и

по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство­

ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в ко­

тором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 5725-1, [1], [2], [3],

[4], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

методика (метод) измерений: Совокупность конкретно описанных операций, выполнение кото­

рых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности.

[Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [1],

статья 2, термин 11]

3.2 аттестация методик измерений: Исследование и подтверждение соответствия методик из­

мерений установленным метрологическим требованиям к измерениям.

3.3 метрологическая экспертиза методик измерений: Анализ и оценка выбора методов и

средств измерений, операций и правил проведения измерений, а также обработки их результатов в це­

лях установления соответствия методики измерений предъявляемым к ней метрологическим

требованиям.

3.4 показатель точности измерений: Установленная характеристика точности любого резуль­

тата измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики измерений.

Примечание — В качестве показателя точности методики измерений могут быть использованы харак­

теристики погрешности измерений в соответствии с [5], показатели неопределенности измерений в соответствии с

[6] и [7], показатели точности по ГОСТ Р ИСО 5725-1.

3.5 арбитражная методика измерений: Методика измерений, применяемая при возникновении

разногласий относительно результатов измерений, полученных с использованием нескольких аттесто­

ванных методик измерений одной и той же величины в одних и тех же условиях, установленная компе­

тентным федеральным органом исполнительной власти или соглашением заинтересованных сторон.

4 Общие положения

4.1 Методики измерений разрабатывают и применяют с целью обеспечить выполнение измере­

ний с требуемой точностью.

4.2 Методики измерений в зависимости от сложности и области применения излагают:

- в отдельном документе (нормативном правовом документе, документе в области стандартиза­

ции, инструкции и т. п.);

- в разделе или части документа (разделе документа в области стандартизации, технических усло­

вий, конструкторского или технологического документа и т. п.).

4.3 Документы, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования

обеспечения единства измерений и содержащие методики измерений (стандарты, технические

условия, конструкторские, технологические документы и т.п.), должны включать в себя сведения об

аттестации методик измерений, а также сведения о наличии их в Федеральном информационном

фонде по обеспечению единства измерений.

Методики, включенные в проекты нормативных правовых актов и документов в области стандар­

тизации, подлежат обязательной метрологической экспертизе, которую проводят государственные на­

учные метрологические институты.

4.4 Аттестация методик измерений, применяемых вне сферы государственного регулирования

обеспечения единства измерений, может быть проведена в добровольном порядке в соответствии с на­

стоящим стандартом.

2

ГОСТ Р 8.563—2009

5 Разработка методик измерений

5.1 Разработку методик измерений осуществляют на основе исходных данных, которые могут

быть приведены в техническом задании, технических условиях и других документах.

5.1.1 К исходным данным относится следующее:

- область применения (объект измерений, в том числе наименование продукции и контролируемых

параметров, а также область использования — для одного предприятия, для сети лабораторий и т. п.);

- если методика измерений может быть использована для оценки соответствия требованиям,

установленным техническим регламентом, то в документе на методику измерений указывают наимено­

вание технического регламента, номер пункта, устанавливающего требования (при необходимости и

наименование национального стандарта или свода правил), а также указывают, войдет ли документ, в

котором изложена методика измерений, в перечень национальных стандартов, содержащих правила и

методы исследований (испытаний) и измерений [либо в состав правил и методов исследований (испы­

таний) и измерений], в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и

исполнения технического регламента и осуществления оценки соответствия;

- наименование измеряемой величины в единицах величин, допущенных к применению в Россий­

ской Федерации;

- требования к показателям точности измерений;

- требования к условиям выполнения измерений;

- характеристики объекта измерений, если они могут влиять на точность измерений (выходное со­

противление, жесткость в месте контакта с датчиком, состав пробы и т. п.);

- при необходимости другие требования к методике измерений.

5.1.2 Требования к точности измерений приводят путем задания показателей точности и ссылки

на документы, в которых эти значения установлены.

При описании требований к выражению погрешности и неопределенности измерений, выполнен­

ных с использованием теории шкал, применяют положения рекомендаций [8] с учетом особенностей

конкретных шкал измерений.

5.1.3 Методики измерений должны обеспечивать требуемую точность оценки показателей, под­

лежащих допусковому контролю, с учетом допусков на эти показатели, установленных в документах по

стандартизации или других нормативных документах, а также допустимых характеристик достовернос­

ти контроля и характера распределения контролируемых показателей.

5.1.4 Условия измерений задают в виде номинальных значений с допускаемыми отклонениями и

(или) границ диапазонов возможных значений влияющих величин. При необходимости указывают пре­

дельные скорости изменений или другие характеристики влияющих величин, а также ограничения на

продолжительность измерений, число параллельных определений и т. п. данные.

5.1.5 Если измерения предполагают выполнять с использованием измерительных систем, для ко­

торых средства измерений, входящие в состав измерительных каналов, пространственно удалены друг

от друга, то условия измерений указывают для мест расположения всех средств измерений, входящих в

измерительную систему.

Если в составе методики измерений используют программное обеспечение, которое может повли­

ять на показатели точности результатов измерений, руководствуются положениями рекомендаций [9],

[10], [11].

5.2 Разработка методик измерений, как правило, включает в себя следующее:

- формулирование измерительной задачи и описание измеряемой величины; предварительный

отбор возможных методов решения измерительной задачи;

- выбор метода и средств измерений (в том числе стандартных образцов), вспомогательных

устройств, материалов и реактивов;

- установление последовательности и содержания операций при подготовке и выполнении изме­

рений, включая требования по обеспечению безопасности труда и экологической безопасности и требо­

вания к квалификации операторов;

- организацию и проведение теоретических и экспериментальных исследований по оценке показа­

телей точности разработанной методики измерений; экспериментальное опробование методик измере­

ний; анализ соответствия показателей точности исходным требованиям;

- обработку промежуточных результатов измерений и вычисление окончательных результатов,

полученных с помощью данной методики измерений;

3

ГОСТ Р 8.563—2009

- разработку процедур и установление нормативов контроля точности получаемых результатов

измерений;

- разработку проекта документа на методику измерений;

- аттестацию методик измерений;

- утверждение и регистрацию документа на методику измерений, оформление свидетельства об

аттестации;

- передачу сведений об аттестованных методиках измерений в Федеральный информационный

фонд по обеспечению единства измерений.

5.2.1 Методы и средства измерений выбирают в соответствии с документами, относящимися к

выбору методов и средств измерений данного вида, а при отсутствии таких документов — в соответ­

ствии с общими рекомендациями [12].

Если методика измерений предназначена для использования в сфере государственного регулиро­

вания обеспечения единства измерений, то средства измерений, стандартные образцы, испытательное

оборудование должны быть метрологически обеспечены в системе измерений Российской Федерации.

Требования к точности измерений устанавливают с учетом всех составляющих погрешности (мето­

дической, инструментальной, вносимой оператором, возникающей при отборе и приготовлении пробы).

Типичные составляющие погрешности измерений приведены в приложении А. Способы оценивания ха­

рактеристик погрешности измерений для МКХА приведены в рекомендациях [13].

Если полученное значение погрешности измерений выходит за заданные пределы, то погреш­

ность измерений может быть уменьшена в соответствии с рекомендациями [14].

Показатели точности измерений должны соответствовать исходным данным на разработку методи­

ки измерений. При оценивании характеристик погрешности следует руководствоваться рекомендация­

ми [5], [14], [15], неопределенности — рекомендациями [6] и руководством [7], приписанных характеристик

для измерений состава и свойств веществ и материалов — ГОСТ Р ИСО 5725-1 — ГОСТ Р ИСО 5725-6.

Планирование экспериментов по оценке характеристик погрешности методик измерений состава

и свойств веществ и материалов и выбор способов экспериментальной оценки этих характеристик про­

водят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1 — ГОСТ Р ИСО 5725-6, неопределенности — в соответ­

ствии с руководством [7].

5.2.2 В документе, регламентирующем методику измерений, указывают:

- наименование методики измерений;

- назначение методики измерений;

- область применения;

- условия выполнения измерений;

- метод (методы) измерений;

- допускаемую и (или) приписанную неопределенность измерений или норму погрешности и (или)

приписанные характеристики погрешности измерений;

- применяемые средства измерений, стандартные образцы, их метрологические характеристики и

сведения об утверждении их типов.

В случае использования аттестованных смесей по рекомендациям [16] документ на методику из­

мерений должен содержать методики их приготовления, требования к вспомогательным устройствам,

материалам и реактивам (приводят их технические характеристики и обозначение документов, в соот­

ветствии с которыми их выпускают);

- операции при подготовке к выполнению измерений, в том числе по отбору проб;

- операции при выполнении измерений;

- операции обработки результатов измерений;

- требования к оформлению результатов измерений;

- процедуры и периодичность контроля точности получаемых результатов измерений;

- требования к квалификации операторов;

- требования к обеспечению безопасности выполняемых работ;

- требования к обеспечению экологической безопасности;

- другие требования и операции (при необходимости).

Примечания

1 В документах на методики измерений, в которых предусмотрено использование конкретных экземпляров

средств измерений и других технических средств, дополнительно указывают заводские (инвентарные и т. п.) номе­

ра экземпляров средств измерений и других технических средств.

4

ГОСТ Р 8.563—2009

2 В документе на методики измерений могут быть даны ссылки на официально опубликованные документы,

содержащие требования или сведения, необходимые для реализации методики.

5.2.3 Рекомендации по построению и изложению документов на методики измерений приведены

в приложении Б.

6 Аттестация методик измерений

6.1 Методики измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения

единства измерений и регламентированные в соответствии с 5.2.2, подлежат аттестации в обязатель­

ном порядке.

6.2 Критерии аттестации методик измерений:

- полнота изложения требований и операций в документе на методики измерений;

- наличие и обоснованность показателей точности;

- соответствие требованиям нормативных правовых документов в области обеспечения единства

измерений.

6.3 Аттестацию методик измерений, применяемых в сфере государственного регулирования

обеспечения единства измерений, проводят аккредитованные в установленном порядке в области

обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том

числе государственные научные метрологические институты и государственные региональные цен­

тры метрологии.

Аттестация методик измерений включает в себя метрологическую экспертизу комплекта докумен­

тов согласно 6.5 с использованием рекомендаций [17], [18], а также теоретические и эксперименталь­

ные исследования, подтверждающие соответствие аттестуемой методики измерений требованиям

нормативных правовых документов в области обеспечения единства измерений.

6.4 При аттестации методик измерений проводят исследование и подтверждение соответствия:

- методик измерений — их целевому назначению, т.е. соответствие предлагаемой методики свой­

ствам объекта измерений и характеру измеряемых величин;

- условий выполнения измерений — требованиям к применению данной методики измерений;

- показателей точности результатов измерений и способов обеспечения достоверности измере­

ний — установленным метрологическим требованиям;

- используемых в составе методики измерений средств измерений, стандартных образцов —

условиям обеспечения прослеживаемости результатов измерений к государственным первичным эта­

лонам единиц величин, а в случае отсутствия соответствующих государственных первичных эталонов

единиц величин — к национальным эталонам единиц величин иностранных государств;

- записи результатов измерений — требованиям к единицам величин, допущенным к применению

в Российской Федерации;

- форм представления результатов измерений — метрологическим требованиям.

6.5 На аттестацию методик измерений представляют следующие документы:

- исходные данные на разработку методик измерений;

- проект документа, регламентирующий методику измерений;

- программу и результаты оценивания показателей точности методики, включая материалы теоре­

тических и экспериментальных исследований методики измерений.

6.6 При положительных результатах аттестации:

- оформляют заключение о соответствии методики измерений установленным метрологическим

требованиям с приложением результатов теоретических и экспериментальных исследований;

- оформляют свидетельство об аттестации;

- утверждают документ, регламентирующий методику измерений.

При отрицательных результатах аттестующая организация оформляет заключение о несоответ­

ствии методики измерений требованиям технического задания на разработку данной методики измере­

ний или нормативных правовых документов в области обеспечения единства измерений.

6.7 Свидетельство об аттестации методики измерений подписывает руководитель юридического

лица или индивидуальный предприниматель, аттестовавший методику измерений, и заверяет печатью

с указанием даты. Свидетельство об аттестации подлежит регистрации юридическим лицом или инди­

видуальным предпринимателем, его выдавшим.

5

ГОСТ Р 8.563—2009

Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений должно содержать следующую ин­

формацию:

- наименование и адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, аттестовав­

шего методику измерений;

- наименование документа: «Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений»;

- регистрационный номер свидетельства, состоящий из порядкового номера аттестованной мето­

дики измерений, номера аттестата аккредитации юридического лица или индивидуального предприни­

мателя и года утверждения;

- наименование и назначение методики измерений, включая указание измеряемой величины, и,

при необходимости, наименование объекта измерений и его дополнительных параметров, а также реа­

лизуемого способа измерений;

- наименование и адрес разработчика методики измерений;

- обозначение и наименование документа, содержащего методику измерений, год его утвержде­

ния и число страниц;

- обозначение и наименование нормативного правового документа, на соответствие требованиям

которого аттестована методика измерений (при наличии соответствующего нормативного правового

документа);

- указание способа подтверждения соответствия методики измерений установленным требовани­

ям (теоретические или экпериментальные исследования);

- вывод о том, что в результате аттестации методики измерений установлено, что методика изме­

рений соответствует предъявляемым к ней требованиям.

К свидетельству может быть приложен бюджет неопределенности измерений или структура обра­

зования суммарной погрешности измерений с оценкой вклада каждой из составляющих погрешности.

6.8 Документ, регламентирующий методику измерений, утверждает, после ее аттестации, техни­

ческий руководитель организации-разработчика, проставляют дату утверждения, подпись руководите­

ля заверяют печатью. В методику измерений вносят дату регистрации в соответствии с 6.7 и номер

свидетельства об аттестации. Страницы документа должны быть идентифицированы. После утвержде­

ния дубликат документа направляют в аттестующую организацию. Изменения к методикам измерений

должны быть оформлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта к разработке и аттеста­

ции методик измерений.

Методики измерений регистрируют в едином реестре методик измерений. Сведения об аттесто­

ванных методиках измерений разработчик передает в Федеральный информационный фонд по обеспе­

чению единства измерений.

6.9 В методику измерений могут быть внесены изменения. Изменения вносит разработчик. Мето­

дики измерений с внесенными в них изменениями представляют на аттестацию, проводимую в соответ­

ствии с настоящим стандартом.

7 Стандартизация методик измерений

7.1 Национальные стандарты и другие документы в области стандартизации, включающие в себя

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора проб образцов для

применения технических регламентов, должны содержать только аттестованные методики измерений в

соответствии с порядком разработки перечня национальных стандартов [19].

7.2 Разработку стандартов, в которых излагают методики измерений, выполняют в соответствии с

ГОСТ 1.5 и требованиями разделов 5 и 6 настоящего стандарта.

Примечание — В области применения стандартов на методы контроля (испытаний, определений, из­

мерений, анализа) следует указывать технический регламент, правила и методы исследований (испытаний) и из­

мерений, а также правила отбора проб образцов для применения технических регламентов, стандарт или другой

нормативный документ, в котором установлены требования к показателям, контролируемым по стандартизуемой

методике измерений, и соответствующие этим требованиям диапазоны измерений контролируемых показателей

(измеряемых характеристик).

7.3 В стандарте на методы контроля (испытаний, определений, измерений, анализа) одного и того

же показателя могут быть предусмотрены две или более альтернативные методики измерений, при

этом одна из них должна быть определена разработчиком стандарта в качестве арбитражной (см. 7.9.4

ГОСТ 1.5). В данном случае, в целях подтверждения возможности использования для определения это-

6

ГОСТ Р 8.563—2009

го показателя нескольких альтернативных методик измерений, в ходе разработки стандарта должны

быть выполнены процедуры оценивания и сопоставления показателей точности этих методик измере­

ний. Для них должны быть установлены нормы допускаемых смещений (систематических отклонений)

результатов измерений контролируемого показателя, полученных по каждой из альтернативных

методик измерений, от результатов измерений этого же показателя по арбитражной методике.

7.4 Показатели воспроизводимости измерений устанавливают в стандартах на основе результа­

тов межлабораторных экспериментов, проведенных в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2,

ГОСТ Р ИСО 5725-3, ГОСТ Р ИСО 5725-5 и ГОСТ Р ИСО 5725-6.

7.5 Пояснительная записка к комплекту документов, представляемых для утверждения стандар­

та, в котором регламентированы методики измерений, должна содержать выводы по результатам про­

веденных исследований при аттестации методики измерений, позволяющие оценить соответствие

методики измерений установленным метрологическим требованиям.

8 Порядок применения методик измерений

8.1 Аттестованные методики измерений реализуют в строгом соответствии с документом, в кото­

ром они изложены, включая контроль точности измерений.

8.2 В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений применяют толь­

ко аттестованные методики измерений.

8.3 До внедрения в практику своей деятельности аттестованной методики измерений в каждой ла­

боратории, в которой предполагается использовать эту методику, проводят подтверждение ее реализу­

емости в условиях данной лаборатории с установленными показателями точности.

8.4 Лаборатории, использующие аттестованные методики измерений, обязаны осуществлять по­

стоянный контроль качества измерений в соответствии с процедурами, изложенными в документах на

данную методику измерений.

8.5 При возникновении спорных ситуаций при наличии двух и более аттестованных методик изме­

рений одной и той же величины в одних и тех же условиях:

- для методик измерений, регламентированных официально изданными документами, должна быть

определена арбитражная методика. Эта методика измерений должна быть установлена федеральным

органом исполнительной власти, определяющим, в рамках своей компетенции, измерения, относящиеся

к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливающим к ним

обязательные метрологические требования, в том числе требования к показателям точности измерений;

- для методик, не регламентированных официально изданными документами, арбитражная мето­

дика измерений определяется соглашением заинтересованных юридических лиц.

8.6 Претензии пользователей к аттестованным методикам измерений, возникшие в процессе их

применения, должны быть направлены разработчикам методик с необходимыми обоснованиями.

9 Метрологический надзор за аттестованными методиками измерений

9.1 Государственный метрологический надзор осуществляется за наличием и соблюдением ат­

тестованных методик измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения

единства измерений.

Свидетельства об аттестации методик измерений, на которых отсутствует информация по 6.7,

должны быть признаны надзорными органами недействительными.

9.2 Метрологические службы юридических лиц и индивидуальные предприниматели осуществля­

ют метрологический надзор за наличием и соблюдением аттестованных методик измерений, применяе­

мых при реализации своей деятельности. При осуществлении метрологического надзора могут быть

использованы рекомендации [20].

9.3 При осуществлении государственного метрологического надзора либо метрологического над­

зора, выполняемого метрологическими службами юридических лиц либо индивидуальными предприни­

мателями, проверяют:

- наличие перечня всех методик измерений, применяемых юридическим лицом или индивидуаль­

ным предпринимателем при реализации своей деятельности, в том числе стандартизованных, с выде­

лением методик измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения

единства измерений;

7

ГОСТ Р 8.563—2009

- наличие документов, регламентирующих методики измерений, со свидетельствами об аттеста­

ции (в соответствии с перечнем);

- наличие информации о передаче сведений об аттестованных методиках измерений в Федераль­

ный информационный фонд по обеспечению единства измерений;

- соответствие применяемых средств измерений и других технических средств, условий измере­

ний, порядка подготовки и выполнения измерений, обработки и оформления результатов измере­

ний — указанным в документе, регламентирующем методику измерений;

- соблюдение требований к процедуре контроля показателей точности результатов измерений по

методике измерений;

- соответствие квалификации операторов, выполняющих измерения, — требованиям, установ­

ленным в документе на методику измерений;

- соблюдение требований по обеспечению безопасности труда и экологической безопасности, рег­

ламентированных методикой измерений.

8

ГОСТ Р 8.563—2009

Приложение А

(справочное)

Типичные составляющие погрешности измерений

А.1 Методические составляющие погрешности измерений

А. 1.1 Неадекватность контролируемому объекту модели, параметры которой принимают в качестве измеря­

емых величин.

А. 1.2 Отклонения от принятых значений аргументов функции, связывающей измеряемую величину с величи­

ной на «входе» средства измерений (первичного измерительного преобразователя).

А. 1.3 Отклонения от принятых значений разницы между значениями измеряемой величины на входе сред­

ства измерений и в точке отбора.

А.1.4 Погрешность из-за эффектов квантования.

А.1.5 Отличие алгоритма вычислений от функции, строго связывающей результаты наблюдений с измеряе­

мой величиной.

А.1.6 Погрешности, возникающие при отборе и приготовлении проб.

А.1.7 Погрешности, вызываемые мешающим влиянием факторов пробы (мешающие компоненты пробы,

дисперсность, пористость и т. п.).

А.2 Инструментальные составляющие погрешности измерений

А.2.1 Основные погрешности и дополнительные статические погрешности средств измерений, вызываемые

медленно изменяющимися внешними влияющими величинами.

А.2.2 Погрешности, вызываемые ограниченной разрешающей способностью средств измерений.

А.2.3 Динамические погрешности средств измерений (погрешности, вызываемые инерционными свойства­

ми средств измерений).

А.2.4 Погрешности, вызываемые взаимодействием средства измерений с объектом измерений.

А.2.5 Погрешности передачи измерительной информации.

А.З Погрешности, вносимые оператором (субъективные погрешности)

А.3.1 Погрешности считывания значений измеряемой величины со шкал и диаграмм.

А.З.2 Погрешности обработки диаграмм без применения технических средств (при усреднении, суммирова­

нии измеренных значений и т. п.).

А.3.3 Погрешности, вызываемые воздействием оператора на объект и средства измерений (искажения тем­

пературного поля, механические воздействия и т. п.).

9

ГОСТ Р 8.563—2009

Приложение Б

(рекомендуемое)

Построение и изложение документов на методики измерений

Б.1 Наименование документа на методики измерений должно соответствовать требованиям национальной

системы стандартизации. Допускается отражать в наименовании специфику измерений величины. Например: «Го­

сударственная система обеспечения единства измерений. Масса грузов, перевозимых по железной дороге. Мето­

дика измерений большегрузными платформенными весами».

При большом числе измеряемых величин применяют их обобщенное наименование, например: «Параметры

электромагнитного поля в раскрыве остронаправленных антенн».

Б.2 Документ на методику измерений должен включать в себя вводную часть и следующие разделы:

- требования к показателям точности измерений;

- требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам;

- метод(методы)измерений;

- требования безопасности, охраны окружающей среды;

- требования к квалификации операторов;

- требования к условиям измерений;

- подготовка к выполнению измерений, в том числе требования к отбору проб;

- порядок выполнения измерений;

- обработка результатов измерений;

- оформление результатов измерений;

- контроль точности результатов измерений.

Допускается исключать или объединять указанные разделы или изменять их наименования, а также вводить

дополнительные разделы с учетом специфики измерений.

Б.З Вводная часть устанавливает назначение и область применения документа на методику измерений.

Б.3.1 Вводную часть излагают в следующей редакции: «Настоящий документ (указывают вид разрабатывае­

мого документа) устанавливает методику измерений (указывают наименование измеряемой величины, при необхо­

димости ее специфику и специфику измерений)». Далее приводят диапазоны измерений и область использования

методики измерений.

Б.3.2 Если методика измерений может быть использована для оценки соответствия требованиям, установ­

ленным техническим регламентом, то в документе на методику измерений указывают наименование технического

регламента, номер пункта, устанавливающего требования (если необходимо, то и наименование стандарта или

свода правил), а также указывают, входит ли она в перечень национальных стандартов, содержащих правила и ме­

тоды исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения

и исполнения технического регламента и осуществления оценки соответствия.

Б.3.3 При ссылке на конкретную продукцию во вводной части указывают обозначение нормативного доку­

мента, распространяющегося на эту продукцию, например: «Настоящий документ (указывают конкретный вид доку­

мента на методику измерений) устанавливает методики измерений при определении характеристик

магнитно-мягких сплавов по ГОСТ 10160 в любой точке петли гистерезиса. К числу характеристик магнитно-мягких

сплавов относят:

- коэрцитивную силу по индукции;

- коэффициент прямоугольное™ петли гистерезиса;

- коэрцитивную силу по намагниченности;

- температурные коэффициенты вышеперечисленных характеристик».

Б.4 Раздел «Требования к показателям точности измерений» содержит числовые значения показателей точ­

ности измерений и ссылку на документ, в котором они приведены.

Б.4.1 Первый пункт раздела требований к показателям точности излагают в редакции: «Допускаемая расши­

ренная неопределенность измерений поданной методике составляет 10 мкг/м3 (при коэффициенте охвата 2)» или

«Пределы допускаемой относительной погрешности измерений по данной методике составляют ± 1,5 % (приводят

ссылку на нормативный документ)». При указании приписанной неопределенности измерений слово «допускае­

мая» исключают.

При указании приписанных характеристик погрешности измерений вместо «Пределы допускаемой погреш­

ности ...» излагают «Пределы погрешности ...», вместо «Погрешность измерений должна соответствовать требова­

ниям, указанным в ...» излагают «Погрешность измерений соответствует характеристикам, приведенным в ...».

Если предполагается существенная случайная составляющая погрешности измерений, то вместо «преде­

лов» указывают «границы», которые сопровождают значением вероятности (например, Р = 0,95).

10

ГОСТ Р 8.563— 2009

Показатели правильности и прецизионности измерений выражают согласно

ГОСТ Р ИСО 5725-1 — ГОСТ Р ИСО 5725-5. Показатель воспроизводимости измерений сопровождают информаци­

ей о межпабораторном эксперименте, на основе которого было установлено значение показателя.

Б.4.2 Требования к показателям точности измерений одной и той же величины могут быть различными для

разных диапазонов измерений, разной продукции, разных условий измерений. В этом случае, а также для несколь­

ких измеряемых величин требования к показателям точности измерений приводят в форме таблиц, графиков или

уравнений.

Б.5 Раздел «Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам»

содержит перечень всех средств измерений, вспомогательных устройств, материалов, реактивов, применяемых

при выполнении измерений. В разделе приводят метрологические характеристики средств измерений и стандар­

тных образцов, технические характеристики вспомогательных устройств и качественные характеристики материа­

лов и реактивов с обозначением документов, в соответствии с которыми их выпускают (для методик измерений в

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений указывают типы средств измерений и

стандартных образцов).

Метрологические, технические и другие характеристики при большом объеме могут быть приведены в прило­

жении.

Б.5.1 В приложении могут быть приведены чертежи, технические характеристики и описания средств изме­

рений и вспомогательных устройств разового изготовления.

Б.5.2 Первый пункт раздела излагают следующим образом: «При выполнении измерений применяют следу­

ющие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы: ...» или «При выполнении изме­

рений применяют средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы, приведенные в

таблице Б.1».

Т а б л и ц а Б.1

Порядковый номер и

наименование средств измерений,

вспомогательных устройств,

материалов и реактивов

Обозначение и наименование

документов, в соответствии

с которыми выпускают средства

измерений, вспомогательные

устройства, материалы и реактивы

Метрологические, технические

характеристики или ссылка

на чертеж. Требования к качеству

реактивов

В разделе допускается указывать на возможность применения других средств измерений, вспомогательных

устройств, материалов и реактивов с аналогичными или лучшими метрологическими и техническими характеристи­

ками.

Б.6 Раздел «Метод (методы) измерений» содержит описание приемов сравнения измеряемой физической

величины с ее единицей в соответствии с принципом, положенным в основу метода.

Если для измерений одной величины применяют несколько методов или документ устанавливает методики

измерений двух и более величин, то описание каждого метода приводят в отдельном подразделе.

Б.6.1 Первый пункт раздела (подраздела) излагают следующим образом: «Измерения (приводят наименова­

ние измеряемой величины) выполняют методом (приводят описание метода)».

Б.7 Раздел «Требования безопасности, охраны окружающей среды» содержит требования, выполнение ко­

торых обеспечивает при выполнении измерений безопасность труда, соблюдение норм производственной санита­

рии и охрану окружающей среды.

Б.7.1 При наличии нормативных документов, регламентирующих требования безопасности, производствен­

ной санитарии и охраны окружающей среды, в разделе приводят ссылку на эти документы.

Б.7.2 Первый пункт раздела излагают следующим образом: «При выполнении измерений (приводят наиме­

нование измеряемой величины) соблюдают следующие требования: (перечисляют требования безопасности, про­

изводственной санитарии, охраны окружающей среды)».

Б.8 Раздел «Требования к квалификации операторов» содержит сведения об уровне квалификации (про­

фессии, образовании, практическом опыте и др.) лиц, допускаемых к выполнению измерений. Этот раздел включа­

ют в документ на методику измерений при использовании сложных неавтоматизированных методов измерений и

процедур обработки их результатов.

Б.8.1 Первый пункт раздела излагают следующим образом: «К выполнению измерений и (или) обработке их

результатов допускают лиц (приводят сведения об уровне квалификации)».

Б.9 Раздел «Требования к условиям измерений» содержит перечень влияющих величин, их номинальных

значений и (или) границ диапазонов возможных значений, а также другие характеристики влияющих величин, тре­

бования к объекту измерений. К числу влияющих величин относят параметры сред (образцов), напряжение и часто­

ту тока питания, внутренние импедансы объектов измерений и другие характеристики.

Допускается перечни влияющих величин приводить в форме таблицы.

Б.9.1 Первый пункт раздела излагают следующим образом: «При выполнении измерений соблюдают следу­

ющие условия: ...» или «При выполнении измерений соблюдают условия, приведенные в таблице Б.2».

11

ГОСТ Р 8.563— 2009

Т а б л и ц а Б.2

Наименование Наименование влияющей Номинальное Предельные

измеряемой величины величины значение отклонения

Б.10 Раздел «Подготовка к выполнению измерений» содержит описание подготовительных работ, которые

проводят перед выполнением непосредственно измерений. К этим работам относят предварительное определе­

ние значений влияющих величин, сборку схем (для этого в разделе или приложении приводят схемы), подготовку и

проверку режимов работы средств измерений и других технических средств (установка нуля, выдержка во включен­

ном состоянии, тестирование и т. п.), подготовку проб к измерениям.

Б. 10.1 Если при выполнении количественного химического анализа предусматривается установление граду­

ировочной характеристики, то в разделе приводят способы ее установления и контроля, а также порядок изготовле­

ния и применения образцов для градуировки.

Б.10.2 Если порядок подготовительных работ установлен в документах на средства измерений и другие тех­

нические средства, то в разделе приводят ссылки на эти документы.

Б.10.3 Первый пункт раздела излагают следующим образом: «При подготовке к выполнению измерений про­

водят следующие работы: (приводят перечень и описание подготовительных работ)».

Б.11 Раздел «Порядок выполнения измерений» содержит перечень, объем, последовательность операций,

периодичность и число измерений, описание операций, критерии приемлемости результатов промежуточных изме­

рений, требования к представлению промежуточных и конечных результатов (число значащих цифр и др.).

Для МКХА в разделе приводят также требования к массе и числу навесок пробы, а при необходимости, указа­

ния о проведении «контрольного (холостого) опыта» и описание операций по устранению влияния мешающих ком­

понентов пробы.

Б.11.1 Если порядок выполнения операций установлен в документах на применяемые средства измерений и

другие технические средства, то в разделе приводят ссылки на эти документы.

Б.11.2 Если для измерений одной величины применяют несколько методов или документ устанавливает ме­

тодику измерений двух и более величин, то описание каждой операции приводят в отдельном подразделе.

Б.11.3 В разделе (подразделе) приводят требование обязательной регистрации результатов промежуточ­

ных измерений и значений влияющих величин. При необходимости указывают формы регистрации промежуточных

результатов измерений и значений влияющих величин.

Б.11.4 Первый пункт раздела излагают следующим образом: «При выполнении измерений (приводят наиме­

нование измеряемой величины) выполняют следующие операции: (приводят описания операций)».

Б. 12 Раздел «Обработка результатов измерений» содержит описание способов обработки и получения ре­

зультатов измерений. Если способы обработки результатов измерений установлены в других документах, в разде­

ле приводят ссылки на эти документы.

Б. 12.1 В разделе при необходимости указывают данные, требуемые для получения результатов измерений

(константы, таблицы, графики, уравнения и т. п.). При большом объеме данных их приводят в приложении.

Б. 12.2 В разделе приводят требование обязательной регистрации обработки результатов промежуточных

измерений с указанием, при необходимости, формы такой регистрации (в электронном виде или на бумажном носи­

теле).

Б.12.3 Первый пункт раздела излагают следующим образом: «Обработку результатов измерений выполня­

ют способом (приводят описание способа)».

Б.13 Раздел «Оформление результатов измерений» содержит требования к форме представления резуль­

татов измерений. В разделе могут быть приведены указания по округлению результатов измерений. Формы пред­

ставления результатов измерений в документе на методику измерений должны соответствовать формам

представления результатов измерений, приведенным в свидетельстве об аттестации.

Б.14 Раздел «Контроль точности результатов измерений» содержит указания о контролируемых парамет­

рах, средствах, процедурах, нормативах контроля, а также указания (рекомендации) по периодичности контроля.

Отдельные процедуры, например приготовление образцов для контроля точности, могут быть описаны в приложе­

нии к документу на методику измерений.

12

ГОСТ Р 8.563— 2009

Библиография

[1] Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

[2] Рекомендации по Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные

межгосударственной термины и определения

стандартизации

РМГ 29—99

[3] ISO 3534-1:2006 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used

in probability (Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Вероятность и

основные статистические термины)

[4] Международный словарь терминов в метрологии VIM (Русско-англо-французско-немецко-испанский словарь

основных и общих терминов в метрологии. — ИПК Изд-во стандартов, 1998)

[5] Рекомендации по Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты измерений

метрологии и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы исполь-

МИ 1317_2004 зования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров

[6] Рекомендации по Государственная система обеспечения единства измерений. Применение «Руковод-

межгосударственной ства по выражению неопределенности измерений»

стандартизации

РМГ 43—2001

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК «Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях»

(2-е изд., 2000) — В пер. с англ. — СПб: ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 2002

Рекомендации по Государственная система обеспечения единства измерений. Шкалы измерений,

межгосударственной Термины и определения

стандартизации

РМГ 83—2007

Рекомендации по

метрологии

МИ 2174—91

Рекомендации по

метрологии

МИ 2891—04

Рекомендации по

метрологии

МИ 2955—05

Рекомендации по

метрологии

МИ 1967— 89

Рекомендации по

межгосударственной

стандартизации

РМГ 61—2003

Рекомендации по

межгосударственной

стандартизации

РМГ 62—2003

Руководящий документ

РД 50-453—84

Рекомендации по

межгосударственной

стандартизации

РМГ 60—2003

Рекомендации по

метрологии

Р 50.2.008—2001

Рекомендации по

межгосударственной

стандартизации

РМГ 63—2003

Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация алгоритмов

и программ обработки данных при измерениях. Основные положения

Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к

программному обеспечению средств измерений

Государственная система обеспечения единства измерений. Типовая методика ат­

тестации программного обеспечения средств измерений и порядок ее проведения

Государственная система обеспечения единства измерений. Выбор методов и

средств измерений при разработке методик выполнения измерений. Общие положе­

ния

Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности,

правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Ме­

тоды оценки

Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффек­

тивности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание по­

грешности измерений при ограниченной исходной информации

Методические указания. Характеристики погрешности средств измерений в реаль­

ных условиях эксплуатации. Методы расчета

Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные.

Общие требования к разработке

Государственная система обеспечения единства измерений. Методики количествен­

ного химического анализа. Содержание и порядок проведения метрологической экс­

пертизы

Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффек­

тивности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологичес­

кая экспертиза технической документации

13

ГОСТ Р 8.563—2009

[19] Порядок разработки перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испы­

таний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения приня­

того технического регламента и осуществления оценки соответствия, а также в случае отсутствия указанных

национальных стандартов применительно к отдельным требованиям технического регламента или объектам

технического регулирования порядок разработки правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в

том числе правил отбора образцов, необходимых для применения и исполнения принятого технического рег­

ламента и осуществления оценки соответствия. Утвержден Приказом Минпромторга от 3 сентября 2008 г.

№ 119, зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2008 г., регистрационный номер № 12510

[20] Рекомендации по Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологический над-

метрологии зор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц

МИ 2304—08

14

ГОСТ Р 8.563— 2009

УДК 389.14:006.354 ОКС 17.020 Т80

Ключевые слова: методика (метод) измерений, методика количественного химического анализа, аттес­

тация, метрологическая экспертиза

15